ZAPYTANIE OFERTOWE

na prace malarsko- tynkarskie dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w budynku szkolnym przy  ul. Zamkowej 1 – s.70
1. INFORMACJA OGÓLNA
      Zamawiający: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie   Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1, 63- 720 Koźmin Wlkp., tel.( 062) 7216 828, 

tel. fax ( 062) 7216 247, REGON 000098045 NIP: 621-13-39-129

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Opis przedmiotu zamówienia – 
Przedmiotem zamówienia są roboty malarsko-tynkarskie w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, zlokalizowanym przy ul. Zamkowej 1 w Koźminie Wielkopolskim.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

2) Wykonanie prac malarsko-tynkarskich w sali lekcyjnej nr 70 i zapleczu sanitarnym, obejmujących:

a. przygotowanie podłoży (oczyszczenie, zagruntowanie, uzupełnienie ubytków) w tym zerwanie tapety ,

b. wykonanie niezbędnych napraw tynków,
c. nowy podwieszany sufit
d. dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami dostosowanymi do pomieszczeń szkolnych,

e. wykonanie ewentualnych napraw i malowania elementów wykończeniowych (np. ościeżnice, parapety, drzwi),

f. zabezpieczenie wyposażenia i utrzymanie porządku w miejscu prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko części prac spośród wymienionych powyżej i przekazania ich do realizacji wykonawcy. Dobór zakresu zostanie określony przed zawarciem umowy.

3) Wymagania dodatkowe

1. Obmiar prac
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do dokonania samodzielnego i dokładnego obmiaru robót na miejscu realizacji. Obmiar należy ująć w kalkulacji ceny ofertowej.

2. Wizja lokalna
Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z:

· warunkami prowadzenia robót,

· stanem technicznym pomieszczeń,

· charakterem i zakresem prac,

· dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego,
3. Materiały i technologia wykonania

· Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

· Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami 
przeciwpożarowymi.

4. Organizacja prac

· Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący zakłócenia w funkcjonowaniu szkoły.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie pomieszczeń, utrzymanie porządku oraz wywóz odpadów powstałych podczas realizacji robót.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
          podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w 
          szczególności w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną

          przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie     

          zamówienia  oraz prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji  

          warunków przy wyborze  oferty, a także rezygnacji z udzielenia zamówienia bez   

          podania przyczyny.
Termin zapłaty za prace malarskie będzie wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury. 

    3.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   

          DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
    Do zapytania ofertowego zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający

    następujące wymagania: 

3.1 złożą prawidłową pod względem formalnym ofertę,

3.2  posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

 oraz do wykonywania prac objętych zapytaniem.

3.3 znajdują się w sytuacji finansowej, technicznej oraz posiadają personel mający stosowne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na wykonanie zamówienia,

Nie spełnienie jakiegokolwiek ww. warunku spowoduje odrzucenie oferty. Oferent o tym fakcie zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

                                                                                                                                                         4.       OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
                     4.1 Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do specyfikacji-

   załącznik nr 1
      5.      SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawca przekazują pisemnie.


     6.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- od dnia 02 stycznia do 16 stycznia 2026 r. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym.
     7.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
- wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
     8.      OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Maciej Kotecki- sekretariat ul. Zamkowa 1, tel.(062) 7216 828
     9.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
               Wykonawca powinien umieścić ofertę w  zamkniętej kopercie lub przesłać ofertę 
               drogą mailową na adres: sekretariat@zspkozmin.pl. 

9.1 Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. ul. Zamkowa 1 i oznaczona  tytułem                 ” Zapytanie ofertowe na prace malarsko- tynkarskie   w budynku szkolnym ul. Zamkowa 1 w ZSP w Koźminie Wielkopolskim- 2025 s. 70”
                     Cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych

polskich

9.2 Cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.:            cena netto, podatek VAT, cena brutto.

               9.3  Od jednego oferenta może wpłynąć tylko jedna oferta.

               9.4 Oferta musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną. 

               9.5 Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
    10.       SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

10.1 Oryginał oferty należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: 

  ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski – Sekretariat lub przesłać drogą    mailową na adres: sekretariat@zspkozmin.pl
10.2 Termin składania oferty upływa w dniu   18 grudnia 2025 r. o godz. 11:00.                                 
                        Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez 

                        otwierania.         
    11.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
11.1 Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1
11.2  Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
11.3 Cenę ofertową obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie której      Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,  stanowi cena brutto.

11.4 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, musi odzwierciedlać całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy.

 11.5 Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 11.6  Niedopuszczalne jest wprowadzanie zapisów bez określenia ceny np. 

„ bez opłat”„ nie dotyczy”, oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów np.

” na podane ceny udzielam 10% rabatu.
11.7. Podana przez wykonawcę cena zawiera również ryzyko wykonawcy.
      12.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
12.1    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

  CENA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  = 100%

      13.      KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych    

 im. Józefa Marcińca z siedzibą przy ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski

 tel.: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@msvs.com.pl.   

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zawarcia 

umowy / realizacji zamówienia;

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa

tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

7) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

wskazanego na wstępie;

8) podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wybranym podmiotem jest obligatoryjne;

9) Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji

międzynarodowej;

10) Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu).

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną.

Składając ofertę, oferent jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyska i przekaże w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.
Następujące załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część: 

Nr 1- formularz ofertowy
Koźmin Wielkopolski, 10.12.2025 r.
Pieczęć Oferenta                                                                                
FORMULARZ OFERTOWY

          Na prace malarsko- tynkarskie w budynku szkolnym przy ul. Zamkowej 1,  dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim  w 2025 r. s. 70
Oferujemy wykonanie prac malarsko- tynkarskich w budynku szkolnym przy                               ul. Zamkowej 1  w Koźminie Wielkopolskim:

1. Sala 70   cena netto………………………; cena brutto ……………………………...

Oświadczamy że:
1. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.
           3. Posiadamy niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz do   

               wykonywania prac objętych zapytaniem.

           4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej, technicznej oraz posiadamy personel mający 
               stosowne uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na wykonanie zamówienia.

           5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
          ………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                        


( miejscowość i data )
                                                                                                                                         Pieczęć i podpis Oferenta
